数字媒体实验室

综合介绍与使用手册

数据库ID：12

位置：艺术楼F区108

最大容量：26人｜开放时间：09:30—18:00

当前状态：开放

AI智能实验室预约系统 配套文档｜版本 V1.0｜2026-10-20

一、实验室基本信息

| 实验室名称 | 数字媒体实验室 |
| --- | --- |
| 数据库ID | 12 |
| 实验室状态 | 开放 |
| 所在建筑/区域/房间 | 艺术楼F区108 |
| 开放时间 | 09:30—18:00（北京时间） |
| 最大容量 | 26 人 |
| 实验室简介 | 用于音视频编辑、三维建模和交互媒体制作。 |
| 所属系统 | AI智能实验室预约系统 |

二、功能定位

数字媒体实验室按创作流程划分三区：图形工作站与数位屏工位区承担建模、绘画与剪辑；录音棚为隔音房间，配备电容麦克风与声卡；摄影棚提供绿幕、灯位与 4K 摄像机。器材间集中保管存储卡、灯架与三脚架，实行借用登记制。

三、适用课程和实验方向

本实验室主要支撑以下课程与实验方向：数字音视频编辑、三维建模与动画、交互媒体设计和影视包装等课程实践。具体实验项目以当学期课程大纲和任课教师发布的实验指导书为准。

四、使用对象

数字媒体艺术、动画、视觉传达等专业学生；校园媒体团队；影视方向毕业设计团队。

五、准入要求

完成设备使用与素材授权培训；外出拍摄借用器材须指导教师签字；录音棚使用须预约到具体时段。

• 首次使用前在系统中完善个人信息并通过《实验室人员准入与培训制度》规定的线上安全测试；

• 遵守《实验室安全管理总则》与《实验室违规行为处理办法》；

• 违规记录达到处理办法规定次数的，暂停预约资格。

六、预约方式

请通过AI智能实验室预约系统网页端或小程序预约。当前系统预约规则如下：

• 用户登录后才能预约；

• 预约日期不能早于中国北京时间当天；

• 开始时间必须早于结束时间；

• 预约开始时间必须晚于当前时间；

• 预约时段必须位于该实验室开放时间内（本室开放时间为 09:30—18:00）；

• 状态为关闭的实验室不能预约；

• 设备必须属于选择的实验室；

• 维修中的设备不能预约；

• 预约状态：0-待审核、1-已通过、2-已拒绝、3-已取消；待审核和已通过记录会占用对应资源时段；已拒绝和已取消记录不占用时段；

• 只预约实验室时，冲突检查对象是同一实验室的实验室预约；

• 预约具体设备时，冲突检查对象是同一台设备类型对应的预约；

• 待审核超过15分钟且预约尚未开始时自动通过，后台当前每60秒扫描一次，因此自动通过可能发生在超过15分钟后的下一次扫描；

• 已到预约开始时间但仍为待审核的记录自动取消；

• 用户可以取消本人的待审核或已通过预约；

• 已拒绝或已取消记录不能再次取消；

• 已经开始的预约不能取消；

• 距离开始不足1小时不能取消；恰好剩余1小时允许取消；

• 管理员只能审核待审核状态的预约；

• 所有预约时间判断按中国北京时间UTC+8执行。

七、到场签到要求

1. 凭校园卡在实验室门口考勤机刷卡签到，系统自动核验当日有效预约；

2. 开始时间 15 分钟内未签到的，系统标记违约一次，累计 3 次暂停预约资格 30 天（教学管理约定，非系统强制规则）；

3. 提前结束使用请再次刷卡签退，方便后续用户使用资源；

4. 团队预约由预约人统一签到，并对同组成员行为负责。

八、设备使用申请要求

只预约实验室时可使用公共工位；需要使用下列专用设备时，请在预约时选择对应设备类型，系统将按同一设备类型检查时段冲突。复杂设备（如机械臂、靶机服务器、可编程电源）还需在预约备注中写明实验科目，由值班管理员确认后放行。

九、实验前检查

核对借用器材清单并检查外观；格式化存储卡前确认素材已备份；录音棚试音并调好增益；摄影棚灯架配重固定。

十、实验中注意事项

压感屏用配套笔轻触操作；摄像机移动拍摄注意线缆绊倒风险；录音期间门外挂“录音中”提示牌；素材双备份。

十一、实验结束后的整理要求

器材按清单归还并当面验收；导出素材后删除工作盘临时文件；工作站在渲染队列排队后可预约离机渲染；登记归还时间。

十二、禁止行为

• 禁止将实验室资源转借他人或替人代约；

• 禁止携带食品饮料进入设备区；

• 禁止私拉乱接电源、使用大功率电器；

• 禁止删除、篡改他人实验数据与公共配置；

• 禁止在关闭状态的区域逗留（本条对综合开放实验室关闭期间尤其重要）；

• 禁止拍摄涉及他人隐私或涉密内容的影像资料。

十三、安全风险提示

灯架倾倒、线缆绊倒是摄影棚主要物理风险；录音与拍摄涉及他人肖像与声音，必须取得书面授权；长时间佩戴监听耳机注意音量。

十四、应急处理

灯架倾倒先断电；人员在录音棚内突发不适使用急救箱并敲门呼救；疏散按绿色箭头从录音棚疏散门或主入口撤离。

• 火警电话（校内保卫处，虚构示例）：0731-88119119；

• 校医院急救（虚构示例）：0731-88120120；

• 实验室值班台：见本章末尾“管理人员和故障上报方式”。

十五、设备一览表

| 设备名称 | 规格 | 数量 | 状态 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 图形工作站 | i9 / 64G / RTX4080 | 16 | 正常 | 用于三维建模和视频渲染 |
| 数位屏 | 22英寸压感屏 | 12 | 正常 | 用于数字绘画和界面设计 |
| 专业摄像机 | 4K摄像机 | 4 | 正常 | 用于高清视频拍摄 |
| 录音套装 | 电容麦克风 / 声卡 | 6 | 正常 | 用于配音和音频采集 |

十六、实验室环境图

图1 实验室环境示意（本图由AI生成，仅作环境示意配图）

环境图为示意用途：其中真实照片来自公开许可图库，AI 生成图仅用于版面示意，均不代表实验室实景，具体布局以现场为准。

十七、平面布局图

图2 实验室平面布局与安全疏散示意图（教学示意，非施工图）

十八、安全出口示意图说明

上方平面图中已同步标注安全出口、疏散方向、灭火器、急救箱与总电源位置。要点：

• 主入口位于图示下方；紧急出口位置以现场绿色“安全出口”标识为准；

• 疏散时沿绿色箭头方向撤离，在室外集合点集中清点人数；

• 灭火器位于各分区入口附近红色标识处；急救箱位置见图中绿色十字；

• 总电源/急停开关位于进门侧墙面，紧急情况下由值班人员操作。

十九、主要设备图片

图3 图形工作站设备结构示意图（教学示意，非真实产品照片）

图4 数位屏设备结构示意图（教学示意，非真实产品照片）

图5 专业摄像机设备结构示意图（教学示意，非真实产品照片）

图6 录音套装设备结构示意图（教学示意，非真实产品照片）

二十、管理人员和故障上报方式

实验室由数字媒体系周老师团队管理。故障上报：系统登记＋短号 8012（虚构示例：0731-88880012）。

1. 一般故障：在预约系统“设备故障上报”入口提交，注明实验室、设备名称、现象与时间；

2. 紧急故障（冒烟、漏水、触电等）：先按应急处理流程处置，再立即电话值班台；

3. 故障设备由管理员在系统中置为“维修中”，修复验收后恢复“正常”；维修期间不可预约。

文档版本与修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 编制/审核 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-10-20 | 首次发布，依据2026-10-20数据库快照与后端业务规则编制全部章节。 | 智能实验中心 |
| V1.0 | 2026-10-20 | 设备一览表与预约规则与后端代码 reservation_services 当前实现逐条核对。 | 智能实验中心 |