高速存储阵列

快速使用指南（AI智能实验室预约系统配套资料）

所属实验室：人工智能实验室（科技楼A区101）

数据库规格：80TB RAID6｜数量：1台/套

当前状态：正常

版本 V1.0｜2026-10-20

一、设备基本信息

| 设备名称 | 高速存储阵列 |
| --- | --- |
| 所属实验室 | 人工智能实验室（数据库ID 1） |
| 所在位置 | 科技楼A区101 |
| 数据库中的规格 | 80TB RAID6 |
| 数据库中的数量 | 1 台/套 |
| 当前状态 | 正常 |
| 设备说明 | 保存训练数据和模型文件 |
| 资料类型 | 快速使用指南（简单设备） |

二、主要用途与适用实验

本设备主要用于：保存训练数据和模型文件。

适用实验：

• 训练数据集存放、模型文件管理、实验成果归档

三、使用前准备

1. 确认已在AI智能实验室预约系统预约成功，且预约时段位于实验室开放时间（08:30—21:30）内；

2. 携带校园卡完成到场签到；首次使用高速存储阵列须已完成对应的准入培训；

四、开机或启用步骤

管理员创建项目目录并授权→用户通过内网挂载或Web端访问→按目录规范上传数据。

五、标准操作步骤

大数据传输使用内网专线工具；命名遵循“项目_日期_版本”规范；上传后校验清单。

六、停机或退出步骤

传输完成断开挂载；删除个人临时目录；重要成果登记入台账。

七、使用后检查

1. 确认设备外观完好，附件无缺失；

2. 确认已按停机步骤正确关机/断电；

3. 使用登记表已填写（时间、状态、异常）；

4. 发现异常立即在AI智能实验室预约系统故障上报入口登记，勿带病使用。

八、禁止操作

• 随意删除他人目录或存放与实验无关文件。

九、常见故障现象与简单排查

故障1：挂载失败

排查方法：确认内网与VPN连接；检查账号目录权限。

故障2：空间配额不足

排查方法：申请扩容或清理过期数据，禁止覆盖他人目录。

十、无法解决时的上报流程

1. 在系统中提交故障工单：注明实验室、设备名称、故障现象、发生时间与已尝试的排查；

2. 同步电话通知值班台（虚构示例：0731-88880001，内部短号 0001）；

3. 紧急情况（冒烟/漏水/触电风险）先按安全应急流程处置再报修；

4. 管理员确认后把设备置为“维修中”，修复验收后恢复“正常”；维修期间系统内不可预约。

十一、日常维护要求

每月巡检RAID健康与坏盘预警；每半年演练一次恢复流程。

十二、安全注意事项

RAID6提供两盘冗余但不是备份；误删数据立即停止写入并报管理员尝试恢复。

13、设备结构示意图

图1 设备结构示意图（教学示意图，非真实产品照片）

14、关键接口或控制区域图

图2 关键接口/控制区域图（教学示意图，实际位置以设备实物为准）

15、正确操作与错误操作对比

图3 正确操作与错误操作对比（教学示意）

文档版本与修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 编制/审核 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-10-20 | 首次发布；规格、数量、状态取自2026-10-20数据库快照； | 智能实验中心 |