网络流量分析仪

操作手册（AI智能实验室预约系统配套资料）

所属实验室：网络安全实验室（信息楼C区406）

数据库规格：10GbE双口｜数量：2台/套

当前状态：正常

版本 V1.0｜2026-10-20

一、设备基本信息

| 设备名称 | 网络流量分析仪 |
| --- | --- |
| 所属实验室 | 网络安全实验室（数据库ID 5） |
| 所在位置 | 信息楼C区406 |
| 数据库中的规格 | 10GbE双口 |
| 数据库中的数量 | 2 台/套 |
| 当前状态 | 正常 |
| 设备说明 | 采集和分析镜像流量 |
| 资料类型 | 操作手册（复杂/高风险设备） |

二、主要用途与适用实验

本设备主要用于：采集和分析镜像流量。

适用实验：

• 镜像流量采集分析、协议教学、异常流量识别实验

三、使用前准备

1. 确认已在AI智能实验室预约系统预约成功，且预约时段位于实验室开放时间（09:00—18:30）内；

2. 携带校园卡完成到场签到；首次使用网络流量分析仪须已完成对应的准入培训；

四、开机或启用步骤

接好镜像源端口与分析口→上电→在管理界面确认捕获状态。

五、标准操作步骤

设置过滤规则后开始捕获；大流量捕获控制时长防止盘满；分析结果脱敏保存。

六、停机或退出步骤

停止捕获→导出分析文件→清理临时pcap→关机登记。

七、使用后检查

1. 确认设备外观完好，附件无缺失；

2. 确认已按停机步骤正确关机/断电；

3. 使用登记表已填写（时间、状态、异常）；

4. 发现异常立即在AI智能实验室预约系统故障上报入口登记，勿带病使用。

八、禁止操作

• 私自串接到生产链路造成断网。

九、常见故障现象与简单排查

故障1：无流量

排查方法：确认镜像方向（入/出/双向）；交换机镜像会话是否生效。

故障2：磁盘告警

排查方法：缩短捕获窗口；启用环形缓冲；清理历史pcap。

十、无法解决时的上报流程

1. 在系统中提交故障工单：注明实验室、设备名称、故障现象、发生时间与已尝试的排查；

2. 同步电话通知值班台（虚构示例：0731-88880005，内部短号 0005）；

3. 紧急情况（冒烟/漏水/触电风险）先按安全应急流程处置再报修；

4. 管理员确认后把设备置为“维修中”，修复验收后恢复“正常”；维修期间系统内不可预约。

十一、日常维护要求

每月检查存储余量；固件升级由管理员执行。

十二、安全注意事项

只允许镜像指定实验端口的流量，禁止串接或拦截真实链路。

特别提示：本设备属于网络安全实验室，一切操作仅在物理隔离网络环境内进行，详见《网络安全实验授权管理制度》。

13、隔离环境要求

流量镜像仅针对实验室隔离网段的实验端口；

捕获内容可能含个人数据，分析材料脱敏后按《实验数据存储与保密制度》保存；

禁止将流量转发到实验室之外的任何主机。

14、设备结构示意图

图1 设备结构示意图（教学示意图，非真实产品照片）

15、关键接口或控制区域图

图2 关键接口/控制区域图（教学示意图，实际位置以设备实物为准）

16、正确操作与错误操作对比

图3 正确操作与错误操作对比（教学示意）

文档版本与修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 编制/审核 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-10-20 | 首次发布；规格、数量、状态取自2026-10-20数据库快照； | 智能实验中心 |