数位屏

快速使用指南（AI智能实验室预约系统配套资料）

所属实验室：数字媒体实验室（艺术楼F区108）

数据库规格：22英寸压感屏｜数量：12台/套

当前状态：正常

版本 V1.0｜2026-10-20

一、设备基本信息

| 设备名称 | 数位屏 |
| --- | --- |
| 所属实验室 | 数字媒体实验室（数据库ID 12） |
| 所在位置 | 艺术楼F区108 |
| 数据库中的规格 | 22英寸压感屏 |
| 数据库中的数量 | 12 台/套 |
| 当前状态 | 正常 |
| 设备说明 | 用于数字绘画和界面设计 |
| 资料类型 | 快速使用指南（简单设备） |

二、主要用途与适用实验

本设备主要用于：用于数字绘画和界面设计。

适用实验：

• 数字绘画、界面设计、手写批注教学

三、使用前准备

1. 确认已在AI智能实验室预约系统预约成功，且预约时段位于实验室开放时间（09:30—18:00）内；

2. 携带校园卡完成到场签到；首次使用数位屏须已完成对应的准入培训；

四、开机或启用步骤

连接数位屏→装驱动→运行校准向导。

五、标准操作步骤

用配套压感笔操作；笔尖磨损及时更换；快捷键按个人习惯配置并保留默认副本。

六、停机或退出步骤

清洁屏面→收纳压感笔→登记。

七、使用后检查

1. 确认设备外观完好，附件无缺失；

2. 确认已按停机步骤正确关机/断电；

3. 使用登记表已填写（时间、状态、异常）；

4. 发现异常立即在AI智能实验室预约系统故障上报入口登记，勿带病使用。

八、禁止操作

• 用指甲或硬物划伤屏面。

九、常见故障现象与简单排查

故障1：压感无效

排查方法：重装驱动；确认软件支持压感。

故障2：偏移

排查方法：重新校准；多屏时确认映射屏幕。

十、无法解决时的上报流程

1. 在系统中提交故障工单：注明实验室、设备名称、故障现象、发生时间与已尝试的排查；

2. 同步电话通知值班台（虚构示例：0731-88880012，内部短号 0012）；

3. 紧急情况（冒烟/漏水/触电风险）先按安全应急流程处置再报修；

4. 管理员确认后把设备置为“维修中”，修复验收后恢复“正常”；维修期间系统内不可预约。

十一、日常维护要求

每月屏幕清洁（专用布）；笔尖库存每月盘点。

十二、安全注意事项

禁用尖锐物触屏；屏面禁放重物。

13、设备结构示意图

图1 设备结构示意图（教学示意图，非真实产品照片）

14、关键接口或控制区域图

图2 关键接口/控制区域图（教学示意图，实际位置以设备实物为准）

15、正确操作与错误操作对比

图3 正确操作与错误操作对比（教学示意）

文档版本与修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 编制/审核 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-10-20 | 首次发布；规格、数量、状态取自2026-10-20数据库快照； | 智能实验中心 |