电子工具套装

快速使用指南（AI智能实验室预约系统配套资料）

所属实验室：综合开放实验室（创新中心G区一层）

数据库规格：焊台 / 万用表 / 工具组｜数量：15台/套

当前状态：正常

版本 V1.0｜2026-10-20

一、设备基本信息

| 设备名称 | 电子工具套装 |
| --- | --- |
| 所属实验室 | 综合开放实验室（数据库ID 13） |
| 所在位置 | 创新中心G区一层 |
| 数据库中的规格 | 焊台 / 万用表 / 工具组 |
| 数据库中的数量 | 15 台/套 |
| 当前状态 | 正常 |
| 设备说明 | 用于电路制作和设备检修 |
| 资料类型 | 快速使用指南（简单设备） |

二、主要用途与适用实验

本设备主要用于：用于电路制作和设备检修。

适用实验：

• 电路制作、设备检修、创客制作

三、使用前准备

1. 确认已在AI智能实验室预约系统预约成功，且预约时段位于实验室开放时间（08:00—22:00）内；

2. 携带校园卡完成到场签到；首次使用电子工具套装须已完成对应的准入培训；

3. 注意：所属实验室当前整室关闭，即使设备状态正常也不可使用；

四、开机或启用步骤

清点工具→铺防静电垫→开排风→检查烙铁状态。

五、标准操作步骤

焊接时烙铁不离架；万用表测前选对档位；元件引脚剪切朝内收揽。

六、停机或退出步骤

烙铁断电归架→工具清点归位→清理锡渣→登记。

七、使用后检查

1. 确认设备外观完好，附件无缺失；

2. 确认已按停机步骤正确关机/断电；

3. 使用登记表已填写（时间、状态、异常）；

4. 发现异常立即在AI智能实验室预约系统故障上报入口登记，勿带病使用。

八、禁止操作

• 烙铁随手放桌面烫伤人或点燃杂物。

九、常见故障现象与简单排查

故障1：烙铁不热

排查方法：检查发热芯与电源；更换备用烙铁。

故障2：万用表无读数

排查方法：检查表笔与保险；档位正确性。

十、无法解决时的上报流程

1. 在系统中提交故障工单：注明实验室、设备名称、故障现象、发生时间与已尝试的排查；

2. 同步电话通知值班台（虚构示例：0731-88880013，内部短号 0013）；

3. 紧急情况（冒烟/漏水/触电风险）先按安全应急流程处置再报修；

4. 管理员确认后把设备置为“维修中”，修复验收后恢复“正常”；维修期间系统内不可预约。

十一、日常维护要求

每月烙铁头更换评估；工具清单每月盘点。

十二、安全注意事项

烙铁尖端300℃+，严禁触碰；焊锡烟雾经排风排出；children/访客不得使用。

13、关闭期间使用限制

本套件所属的综合开放实验室当前整室关闭，工具组暂停外借与使用；

恢复开放后，焊接工位须开排风并使用烙铁架，用毕断电归位。

14、设备结构示意图

图1 设备结构示意图（教学示意图，非真实产品照片）

15、关键接口或控制区域图

图2 关键接口/控制区域图（教学示意图，实际位置以设备实物为准）

16、正确操作与错误操作对比

图3 正确操作与错误操作对比（教学示意）

文档版本与修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 编制/审核 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-10-20 | 首次发布；规格、数量、状态取自2026-10-20数据库快照； | 智能实验中心 |