04-实验室安全管理总则

AI智能实验室预约系统配套管理制度

编制单位：智能实验中心

版本 V1.0｜生效日期 2026-10-20

本制度与2026-10-20数据库事实及后端预约规则保持一致

第一章 总则

为保障AI智能实验室预约系统所覆盖的十间实验室安全、有序运行，特制定本制度。本制度自2026-10-20起施行，由智能实验中心负责解释。

1. 本总则适用于全校十间实验室及其全部40类设备，是各实验室安全细则的上位文件。

第二章 基本要求

1. 实验室内禁止饮食、吸烟；禁止私拉乱接电线和使用大功率电器；安全通道与灭火器材前禁止堆物。

2. 进入高风险区域（机器人机械臂围栏区、焊接区、强光区、机柜区、电池充电区）须遵守对应区域专项要求。

3. 每间实验室入口张贴平面布局与安全疏散图，标注紧急出口、灭火器、急救箱、总电源/急停位置。

第三章 重点设备风险控制

1. 六轴机械臂：运行时任何人不得进入围栏，急停按钮三处可用（立柱、示教器、控制柜）；

2. 示波器与可编程电源：先接地后接信号、先设限压限流后开输出；

3. 动力锂电池：仅在机器人实验室专用充电柜充电并有人看护；

4. 3D打印机：高温喷头与运动部件，维修期间禁止通电；

5. 服务器与机柜区：禁止遮挡通风，发现异响焦味立即断电报告。

第四章 检查与整改

1. 执行《实验室日常巡检制度》《月度安全检查表》；隐患录入《安全隐患整改跟踪表》闭环管理。

文档版本与修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 编制/审核 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-10-20 | 首次发布，条款与当前数据库状态（综合开放实验室关闭、3D打印机维修中等）逐一核对。 | 智能实验中心 |