07-设备故障报修与停用制度

AI智能实验室预约系统配套管理制度

编制单位：智能实验中心

版本 V1.0｜生效日期 2026-10-20

本制度与2026-10-20数据库事实及后端预约规则保持一致

第一章 总则

为保障AI智能实验室预约系统所覆盖的十间实验室安全、有序运行，特制定本制度。本制度自2026-10-20起施行，由智能实验中心负责解释。

1. 所有故障通过系统“故障上报”入口登记，同步电话值班台；紧急故障先处置后报修。

第二章 状态管理

1. 管理员确认故障后，在系统中将设备状态置为“维修中”（数据库状态0），系统自动阻止其被预约；修复验收后恢复“正常”（状态1）。

2. 当前处于维修中的设备：3D打印机（综合开放实验室）。该设备维修期间禁止通电试机。

第三章 停用与报废

1. 无法修复或维修成本超值的设备由设备部门鉴定后停用或报废，并在台账中注销。

2. 整室关闭期间的设备停用决定与《实验室开放与关闭管理制度》联动执行。

第四章 时限要求

1. 一般故障2个工作日内响应；影响教学的故障当日内响应；响应与修复时长纳入《设备维修记录》考核。

文档版本与修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 编制/审核 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-10-20 | 首次发布，条款与当前数据库状态（综合开放实验室关闭、3D打印机维修中等）逐一核对。 | 智能实验中心 |