08-实验室日常巡检制度

AI智能实验室预约系统配套管理制度

编制单位：智能实验中心

版本 V1.0｜生效日期 2026-10-20

本制度与2026-10-20数据库事实及后端预约规则保持一致

第一章 总则

为保障AI智能实验室预约系统所覆盖的十间实验室安全、有序运行，特制定本制度。本制度自2026-10-20起施行，由智能实验中心负责解释。

1. 每间实验室每日闭场后由值班员巡检一次；巡检项包括：设备外观与状态、门窗水电、消防器材、急救箱、温控与通风。

1. 机房型实验室（大数据、云计算）增加机柜温度与空调运行检查。

第二章 记录与闭环

1. 巡检结果录入《实验室每日巡检记录》；异常项转《设备故障报修与停用制度》处理并跟踪整改。

2. 综合开放实验室关闭期间执行封场检查：确认无人滞留、总电源关闭、门禁正常。

文档版本与修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 编制/审核 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-10-20 | 首次发布，条款与当前数据库状态（综合开放实验室关闭、3D打印机维修中等）逐一核对。 | 智能实验中心 |