16-实验室消防与用电安全制度

AI智能实验室预约系统配套管理制度

编制单位：智能实验中心

版本 V1.0｜生效日期 2026-10-20

本制度与2026-10-20数据库事实及后端预约规则保持一致

第一章 总则

为保障AI智能实验室预约系统所覆盖的十间实验室安全、有序运行，特制定本制度。本制度自2026-10-20起施行，由智能实验中心负责解释。

1. 各实验室按图配备灭火器（电气区域配二氧化碳/干粉）、急救箱、总电源开关；位置见各室《平面导览与安全疏散图》。

第二章 用电管理

1. 禁止私拉乱接、串接大功率电器；新增固定电器须经安全检查；下班执行断电巡查。

2. 物联网实验室仪器测量区：先断电接线、先接地后接信号、先设限压限流后开输出；

3. 电池类设备（移动机器人底盘）充电在专用充电柜并有人看护。

第三章 应急处置

1. 电气火情先断电再用灭火器；火势失控立即撤离并报警；疏散按绿色箭头至室外集合点并清点人数。

2. 每月检查灭火器压力与急救箱物资，记录于《应急物资检查表》。

文档版本与修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 编制/审核 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-10-20 | 首次发布，条款与当前数据库状态（综合开放实验室关闭、3D打印机维修中等）逐一核对。 | 智能实验中心 |