18-突发事件应急处置总预案

AI智能实验室预约系统配套管理制度

编制单位：智能实验中心

版本 V1.0｜生效日期 2026-10-20

本制度与2026-10-20数据库事实及后端预约规则保持一致

第一章 总则

为保障AI智能实验室预约系统所覆盖的十间实验室安全、有序运行，特制定本制度。本制度自2026-10-20起施行，由智能实验中心负责解释。

1. 应急小组由实验室主任任组长，值班管理员、值班教师为成员；值班台电话即第一响应入口。

第二章 分类处置

1. 火情：断电→初起扑救→撤离报警（119）→集合点清点；电气火情禁用水灭火器；

2. 人身伤害：机械臂/烫伤/触电按各室应急要点处置（先断电或拍急停→急救箱→送医）；

3. 网络与数据事件：立即隔离相关设备、保留现场、按《网络安全实验授权管理制度》上报；

4. 设备重大故障（异响、焦味、漏水）：停止使用、断电、报修并悬挂停用标识。

第三章 疏散与演练

1. 各室疏散路线、集合点以《平面导览与安全疏散图》为准；每学期组织一次疏散演练并记录。

2. 综合开放实验室关闭期间如发生毗邻区域火情等突发事件，按本楼栋统一疏散预案执行。

第四章 事后管理

1. 事件24小时内提交书面报告；整改项录入《安全隐患整改跟踪表》闭环。

文档版本与修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 编制/审核 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-10-20 | 首次发布，条款与当前数据库状态（综合开放实验室关闭、3D打印机维修中等）逐一核对。 | 智能实验中心 |