## 应急物资
检查项 | 位置说明 | 检查内容 | 检查频次 | 10月检查结果 | 备注
灭火器 | 各实验室入口及高风险区（见各室平面导览图） | 压力表指针在绿区、铅封完好、有效期 | 每月 | 合格 | 机柜区为二氧化碳型
急救箱 | 各实验室值班台/信息卡位置 | 纱布、创可贴、烫伤膏、三角巾齐全 | 每月 | 合格 | 机器人室增加烧伤敷料
紧急出口标识 | 各室紧急出口上方 | 灯亮、指向正确、无遮挡 | 每月 | 合格
疏散通道 | 主入口与紧急出口连线路径 | 无杂物堆放、地面无绊倒隐患 | 每周 | 合格
总电源/急停 | 进门侧墙面或设备立柱 | 标识清晰、操作可用 | 每月 | 合格 | 机械臂三处急停均测试
应急照明 | 各室走廊与出口 | 断电自亮、持续≥30分钟 | 每季度 | 合格
消防警报按钮 | 各楼层走廊 | 外观完好、月检记录在位 | 每月 | 合格

## 填表说明
说明
检查人（虚构）：孙晓萌；检查日期：2026-10-16。
应急物资位置详见各室《平面导览与安全疏散图》PDF。